## Slide 1: Mise en place de stockage san en iscsi dans un environnement linux
Sovilla Flavio / SI-CA2a / CPNV / 2020

## Slide 2: sommaire
Montage
Création du RAID 5 et des volumes
Création de la LUN iSCSI
Haute disponibilité
Connexion LUN et création DISK
Création des utilisateurs/groupes
Création des dossiers et droits
Backup des données
Conclusion

## Slide 3: montage
Test des appreils
Montage selon le plan
Installation du serveur avec tasksel
Mise en place du réseau

## Slide 4: Création du RAID 5 et des volumes
Création automatique du RAID 5
Création du Volume sur le RAID 5
Test du RAID 5

## Slide 5: Création de la lun iSCSI
Tout se fait automatiquement
Créer sa LUN (max 250 Gb)
Créer sa target
Changer IQN
Pas de CHAP

## Slide 6: Haute disponibilité
Automatique avec le logiciel
Tout doit être pareil
Connecter un câble pour le Heartbeat
Tester le tout

## Slide 7: Connexion lun et creation disk
Fichier iscsid.conf à changer
Rechercher la target (discovery)
Se connecter à la target
Commande fdisk (n, w)
Commande mkfs.ext4
On monte sur un dossier

## Slide 8: Création des utilisateurs/groupes
Groupadd
Useradd
Etc/group

## Slide 9: Création des dossiers et droits
On crée les dossiers
On met les bons droits
On met un ACL pour la création des dossiers
Test avec un utilisateur

## Slide 10: Backup des données
Créer des fichiers dans les dossiers
Backup avec rsync
Travail avec rm et mv
Cron pour automatiser

## Slide 11: conclusion
Perte de temps (covid-19)
Problèmes
Intéressant
Apprentissage